Tomaszów Mazowiecki, dnia 23 grudnia 2014 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA NA  WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: „BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO CENTRUM HANDLOWO – LOGISTYCZNEGO „PARADYŻ LOGISTICS & TRADE””

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Maz., ul. Oskara Lange 5 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa przyłącza cieplnego do Centrum Handlowo - Logistycznego                „Paradyż Logistics & Trade””.

W zakres zadania wchodzi budowa przyłącza cieplnego z materiałów Wykonawcy ściśle określonych projektem budowlano-wykonawczym pod tytułem „Przyłącze cieplne wysokich parametrów 2 x (168,3/250, od sieci cieplnej 2 x (150 do Centrum Handlowo-Logistycznego „Paradyż Logistics & Trade” przy ul. Orzeszkowej” wraz           z robotami odtworzeniowymi określonymi w „Projekcie odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdu drogi powiatowej nr 4338E, ulicy Zawadzkiej                             w miejscowości Tomaszów Mazowiecki (działka nr 1, obręb nr 9)”.

ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES OFERTY

- Wytyczenie geodezyjne przyłącza w terenie.

- Ogrodzenie placu budowy.

- Inwentaryzacja i zabezpieczenie krzyżującego się lub znajdującego się w pobliżu uzbrojenia podziemnego.

- Wykonanie zabezpieczenia wykopu.

- Wykonanie prac ziemnych z zachowaniem podanych na profilu rzędnych terenu.

- Wykonanie podsypki piaskowej i dokonanie jej zagęszczenia.

- Montaż rurociągów preizolowanych.

- Wykonanie próby ciśnieniowej oraz dokonanie badania spawów.

- Realizacja montażu muf wraz z łączeniem przewodów alarmowych.

- Wykonanie pomiarów geodezyjnych.

- Wykonanie prac w budynku, w tym przewiert przez ścianę.

- Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu.

- Wykonanie robót odtworzeniowych zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

- Przekazanie protokołem powykonawczym wykonanego zadania oraz udzielenie 36-miesięcznej gwarancji na wykonane zadanie.

TERMNI REALIZACJI ZADANIA

Do dnia 30 maja 2015 r.

ZASADY WNOSZENIA ZABEZPIECZENIA

Od wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy           w wysokości 100% wadium, które zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym w umowie o wykonanie robót.

SPOSÓB ZAPŁATY ZA WYKONANE ZADANIE

Zapłata za wykonane zadanie nastąpi na podstawie złożonej faktury w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

PISEMNA OFERTA ZAWIERAĆ POWINNA:

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpis z KRS (wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach podatków (wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

- Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w uiszczaniu składek (wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

- Wykaz robót wykonanych przez Oferenta w ostatnich 2 latach - referencje.

- Określenie oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz                         z harmonogramem rozliczania płatności przez Zamawiającego.

- Podanie okresu gwarancji, przy czym preferowany przez Zamawiającego okres wynosi nie mniej niż 36 miesięcy.

- Dowód wpłacenia wadium.

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

- Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z projektem umowy o wykonanie robót                         i przyjmuje  warunki umowy bez zastrzeżeń.

Zaświadczenie wymienione w punktach nr 1-3 należy przedłożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK”                     w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. O. Lange 5, w opieczętowanych kopertach,                            z zaznaczeniem na kopercie „Przetarg na budowę przyłącza cieplnego do Centrum Handlowo-Logistycznego „Paradyż Logistics & Trade”” w terminie do dnia                       21 stycznia 2015 r., do godziny 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 stycznia 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14. Podczas otwierania ofert obecność przedstawiciela oferenta upoważnionego do prowadzenia negocjacji obowiązkowa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości            50 000,00 zł do dnia 20 stycznia 2015 r. na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” w Banku PKO BP O/Tomaszów Maz. nr 83 1020 3916 0000 0802 0022 3875.

W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się                   z panem Józefem Kowalskim – Kierownikiem kotłowni, tel. 605 630 287 lub                    44 723 62 87, e-mail: jkowalski@smprzodownik.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZODOWNIK” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.